Občianske združenie - ZDRAVÝ DOMOV,ul.Príjazdová č.6,034 01Ružomberok-Hrboltová 
IČO  422 230 75      , predseda OZ – Mgr.Okál Daniel

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Odbor IPKZ

Legionárska 5

010 01  Žilina

V Hrboltovej 9.1.2014

# Vec :  Písomné vyjadrenie k ústnemu pojednávaniu na deň 10.1.2014

K ústnemu pojenávaniu na deň 10.1.2014 /č.8465-33632/2013/Mar/770620604/Z13 vo veci zmeny integrovaného povolenia „Čistenie odpadových vôd v Spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok – Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP a.s., Ružomberok“ v súvislosti s prehodnotením a aktualizáciou jeho podmienok prevádzkovateľovi Mondi SCP a.s. Ružomberok podávame nasledovné písomné vyjadrenie :

- množstvá, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd boli v platnosti do 30.9.2013, (str. 8/30 žiadosti),  to znamená, že od 1.10.2013 sú odpadové vody vypúšťané bez povolených množstiev a limitov znečistenia, t.j. bez povolenia; - žiadame vysvetlenie

- keďže došlo k miernemu nárastu priemeru špecifickej produkcie znečistenia (str. 25/30 žiadosti), SČOV je prevádzkovaná v rozpore so zákonom o IPKZ, resp. vydané integrované povolenie, ktorým sa vykonáva  integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ako súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia, je neúčinné; nemôže dochádzať k nárastu žiadame dodržať zákon o IPKZ

- prevádzka SČOV bola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „na výrobu celulózy a papiera“ (december 2001) a „spracovanie odpadov“ (august 2005), no nebola porovnaná s najlepšou dostupnou technikou „nakladanie s odpadovými vodami a odpadovými plynmi/manažéske systémy v chemickom sektore“ (február 2002), ktorý sa týka priamo  čistenia odpadových vôd, preto požadujeme porovnanie činnosti v prevádzke SČOV s týmto dokumentom BREF, súhlasné stanovisko vydáme až po porovnaní s dokumentom BREF  ;

- podľa tohto dokumentu „BAT ďalej znamená kontrolovať zápach a hluk zakrytím alebo uzavretím zariadenia a v prípade potreby odvádzanie znečisteného vzduchu na ďalšie čistenie odpadových plynov“ (Celkový súhrn, str. viii); nie všetky miesta únikov zápachu sú na SČOV zakryté alebo uzavreté, preto požadujeme, v súlade s BAT, uzavretie všetkých miest únikov zápachu v čo najkratšej lehote;

- zápach z SČOV sa v celom rozsahu nekontroluje, monitorujú sa z neho len niektoré zložky, a to TRS, preto požadujeme komplexný monitoring zápachu v zmysle BAT ;

- nesúhlasime ,aby sa nové  podmienky prevádzkovania ČOV  boli schválené na ústnom pojednavaní 10.1.2014 ,žiadame, aby nám boli zaslané na pripomienkovanie

- žiadame o zaslanie písomného zápisu z ústneho pojednávania  a zakomponovanie našich pripomienok

V Hrboltovej  9.1.2014